| ULBRA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM |  |
| --- | --- |
| CURSO(S): Tecnólogo em Automação Industrial DISCIPLINA: Instrumentaçao e Controle Industrial I CÓDIGO: 883023 | DEPARTAMENTO: Engenharia Elétrica ANO/SEM.: 2007/2 CRÉDITOS: 4 H/A: 68 |

# Instrumentação e Controle Industrial I

## 1. EMENTA

Fundamentos do Controle de Processos. Histórico. Processos Industriais e Variáveis de Processo. Conceitos Básicos e Terminologia. Instrumentos para Controle de Processos. Classificação dos Instrumentos. Exemplos de Instrumentos em Malhas de Controle. Instrumentos mais Comuns. Símbolos Gráficos e Identificação dos Instrumentos. Medição de temperatura. Medição de vazão. Medição de pressão. Medição de nível. Medição de deslocamento, rotação, força e torque. Extensometria e "strain-gages".

## 2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Básica

| Autor(es) | Título | Editora | Local | Ano | ISBN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Werneck, Marcelo Martins | Transdutores e Interfaces | LTC | São Paulo | 1996 | 8521610521 |
| Balbinot, A. ;Brusamarello, V. J. | Instrumentação e Fundamentos de Medidas vol.1 | LTC | São Paulo | 2006 | 8521614969 |
| Balbinot, A. ;Brusamarello, V. J. | Instrumentação e Fundamentos de Medidas vol.2 | LTC | São Paulo | 2007 | 8521615639 |

### Complementar

| Autor(es) | Título | Editora | Local | Ano | ISBN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bega, Egidio Alberto | Instrumentação Industrial | Interciência IBP | Rio de Janeiro | 2000 | 007366055 |
| Alves, José Luiz Loureiro | Instrumentação, Controle e Automação de Processos | LTC | São Paulo | 2005 | 852161442X |
| Albuquerque, P. U. B.; Thomazini, D. | Sensores Industriais. Fundamentos e Aplicações | Érica | São Paulo | 2005 | 8536500719 |
| Holman, Jack P. | Experimental Methods For Engineers | Pearson | USA | 2000 | 0073660558 |

## 3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

### Geral

Preparar o aluno de Automação Industrial a atuar em vários setores industriais, dentro de suas atribuições profissionais, mostrando-lhe de forma clara os conteúdos previstos no ementário.

### Específico

Dar condições para o aluno compreender os processos industriais onde são aplicados os conceitos de instrumentação e controle de processos. Capacitar o aluno para reconhecer e fazer uso de sensores industriais dos mais diversos tipos. Habilitar o aluno em conceitos básicos de medidas com sensores e instrumentos. O aluno estará apto a utilizar, especificar, instalar e manter instrumentos comuns de medição. O aluno também estará apto a preparar, desenhar e interpretar gráficos e plantas de instalação de instrumentos industriais.

## 4. ABORDAGENS TEMÁTICAS

| AULA | DATA | CONTEÚDO |
| --- | --- | --- |
| 1a | 06/08 | Fundamentos do Controle de Processos. Histórico. Processos Industriais e Variáveis de Processo. Conceitos Básicos e Terminologia. |
| 2a | 13/08 | Análise estatística: definições, resultados. Propagação de erros. Intervalo de Confiança. Rejeição de observações. |
| 3a | 20/08 | Laboratório 1: Regressão linear e propagação de incertezas. |
| 4a | 25/08 | Dia reservado a atividades não presenciais. |
| 5a | 27/08 | Instrumentos para Controle de Processos. Classificação dos Instrumentos. Símbolos Gráficos e Identificação dos Instrumentos. Medição de Pressão: definição de pressão, unidades de pressão. Pressão estática, dinâmica e diferencial.. |
| 6a | 03/09 | Elementos mecânicos para medição de pressão. Transmissores de pressão. Calibração. Laboratório 2: Aula demonstrativa de diversos dispositivos utilizados para medida de pressão. |
| 7a | 10/09 | Célula de Carga. Strain-gage. Ligação em ponte. |
| 8a | 17/09 | Amplificador de Instrumentação. Condicionador de sinais. |
| 9a | 24/09 | Avaliação de Grau 1 |
| 10a | 29/09 | Dia reservado a atividades não presenciais. |
| 11a | 01/10 | Medidores de temperatura: Importância. Conceitos. Escalas termométricas. Indicadores de Temperatura: cromáticos, piro métricos. Termopares. |
| 12a | 08/10 | Medidores de vazão. Características dos fluídos: líquidos, gases, vapor d´água. |
| 13a | 22/10 | Medidores de vazão: lineares, volumétricos. Aferição. |
| 14a | 29/10 | Dia reservado a atividades não presenciais. |
| 15a | 05/11 | Medidores de nível. |
| 16a | 12/11 | Medidores de nível, continuação. |
| 17a | 19/11 | Analisadores de gases, de líquidos. Cromatógrafos. Espectómetros de massa. |
| 18ª | 26/11 | Avaliação de Grau 2 |
| 19ª | 03/12 | Aula de revisão |
| 20ª | 10/12 | Substituição de Grau |

## 5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA

### Conhecimentos Prévios Requeridos

É necessário o conhecimento prévio da disciplina de Eletrotécnica e Tratamento de Dados.

### Disciplinas posteriores que dependem desta

Instrumentação e Controle Industrial II

### Carga horária recomendada para estudos extra-aula

Recomenda-se a alocação de:

- 1 hora semanal para estudo e resolução de exercícios.

### Recursos do aluno

Durante a disciplina recomenda-se a utilização dos seguintes recursos:

- Computador pessoal

- Acesso à rede mundial e conta de e-mail.

### Procedimentos e Recursos

Com o conhecimento prévio dos assuntos a serem tratados, os alunos recorrem à bibliografia recomendada antes do tema ser tratado em sala de aula.

Em sala de aula são apresentados os conceitos necessários ao desenvolvimento do conhecimento e são resolvidos exercícios relacionados ao tema abordado.

São disponibilizadas notas de aula, caderno universitário e listas de exercícios a serem resolvidas pelos alunos.

#### Aulas Teóricas Expositivas

Aulas expositivas, quadro-negro/branco e retro projetor, listas de exercícios e notas auxiliares.  Disponíveis na Internet.

#### Aulas Práticas

Os experimentos são destinados à fixação dos assuntos abordados, assim como, a aprendizagem de conceitos derivados exclusivamente do exercício experimental. Todos os trabalhos práticos (experimentos e projetos) serão avaliados através de um relatório e/ou apresentação do mesmo.

### Visitas Técnicas

Não existem visitas previstas.

## 6. PROCESSOS AVALIATIVOS

De acordo com as normas do departamento. Constituída por 02 graus (G1 e G2) de pesos 1 e 2 respectivamente (com conteúdos cumulativos). Os graus serão obtidos da seguinte forma:

A avaliação constitui processo contínuo, sistemático e cumulativo. A aprendizagem do aluno será avaliada ao longo do semestre letivo e será expressa em dois graus  G1 e G2.

A nota referente ao  grau 1 será obtida através de trabalhos (exercícios, relatórios das aulas práticas) (20%) e de prova escrita (80%). A G2 englobará todo o conteúdo da disciplina, que o habilitem a utilizar, criativamente, as aprendizagens propostas pela disciplina.

A nota referente ao grau 2 será obtida através da apresentação de trabalhos (exercícios, relatórios das aulas práticas ) (20%) e de prova escrita (80%). A G1 abordará os saberes elaborados no primeiro bimestre letivo, que o habilitem a aplicar e construir ou reconstruir, conhecimentos, metodologias e processos.

O grau final do semestre resulta da média ponderada dos graus G1 e G2, sendo que G2 tem peso 2. Será aprovado o aluno que obtiver média  6,0.

Média final = (G1 + 2 x G2 )/3   6,0

O aluno que obteve aproveitamento inferior a 6,0 na média ponderada entre os dois graus, tem direito a realizar prova cumulativa de recuperação para substituir um dos graus. O aluno deverá indicar ao professor antes da realização da prova em caráter definitivo o grau que deseja substituir.

Caso o estudante não possa comparecer nos dias em que forem efetuadas as avaliações, os mesmos terão direito a efetuar a substituição do grau. Deve ser chamada a atenção de que a G1 possui peso 1 a G2 possui peso 2 e é cumulativa. A substituição de grau é uma prova dissertativa, cujo resultado prevalece, em relação ao grau substituído mesmo sendo inferior a este. Para aprovação sem substituição, o estudante deverá atingir a média 6.0. Para aprovação (com substituição) o estudante deverá alcançar a média de 6.0, calculada da média de um dos graus mais o grau substituído, conforme normas da instituição .

A prova em época especial somente será deferida através de solicitação no Protocolo nos casos específicos da lei (ex. doença infecto-contagiosa, internação hospitalar, parto ou serviço militar), anexando os originais dos atestados.  No caso de doença, deverão ser dois atestados.

Os casos de ausência devido a serviço não estão contemplados pela lei, e, portanto estes pedidos não serão deferidos.Para aprovação ainda é obrigatória à obtenção de 75% de presenças totais previstas..

## 7. REVISÕES

| REVISÃO | DATA | PREPARADO POR | REVISADO POR | APROVADO POR | ALTERAÇÕES/MOTIVOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 29/10/2007 | Augusto A. D. de Mattos | Luis Fernando Espinosa Cocian |  | Documento inicial |